위험물제조소등 소방검사 보고서

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
윤득준		변경인	10/25 김대선
협 조

	명에 의하여 2017. 10. 24. 위험물이동탱크저장소 정기소방검사와 관련 유턴주유소에 출장검사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 10. 24.
보 고 자 : 소방위 성명 : 윤득준

보       고       내       용

일    시

2017. 10. 24(화) 14:30

건    명

위험물 이동탱크저장소 정기소방검사(유턴주유소)

내용

1. 검사개요

가. 검사의 구분 : 정기소방검사

나. 검사공무원 : 2명

○ 강서소방서 – 소방경 변경인, 소방위 윤득준

다. 검사 입회자 : ************************

2. 제조소등

*******************

****************************************

**********************

3. 검사내용 및 결과

내 용	위험물 허가 신고사항등	적합함
	위험물 시설기준 적합여부	적합함
	저장.취급 적합여부	적합함
	위험물시설의 무단변경 여부	특이사항없음
	기타 표지판 및 소화기 비치등 여부	불량
교육내용	위험물 저장.취급 기준등 기타	교육인원: 2명
검사결과	시정명령 발부

비  고

불량 내용 : 수동폐쇄장치 작동방식 표시 탈락(시정명령)

붙임 : 유턴주유소 불량 사진 1부.  끝.