아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	‘붕괴 사면 정비방안’ 조회 (마포 석유비축기지 재생 및 공원조성공사)

1. 총무과-34796호(’17. 9. 29.)와 관련입니다.

2. 우리시의 핵심사업에 의거, 폐쇄됐던 ‘마포 석유비축기지’를 서울의 대표 친환경 복합 문화공간인 ‘문화비축기지’로 재생하는 공사 과정에서 금년 7월 11일 5번 탱크 좌측 사면이 강우에 의해 일부 토사가 붕괴되는 피해가 발생하였으나,

3. 사면붕괴 즉시 표토정리 등 복구 공사가 시행되지 않은 상태로 존치됨에 따라 지난 9월 20일 우리시 퇴직간부들이 참여하는 주요 시정현장 설명회에서 ‘강우시 토사가 흘러내릴 수 있으니 정리가 필요’하다는 의견(건의)이 제시되었는바,

4. 본 ‘마포 석유비축기지 재생 및 공원조성공사’에서 발생한 5번 탱크 좌측 토사붕괴사면에 대한 사후조치와 관련된 우리시 퇴직간부들의 의견에 대하여 감독기관인 귀 본부의  의견을 조회하오니 아래사항을 검토·회신하여 주시기 바랍니다.

가. 5번 탱크 좌측 사면 붕괴 이후 복구 과정에서 관련분야 전문가 등의 의견을 충분히 수렴하여 설계변경과 시설안정에 문제가 발생하지 않도록 적합하게 시공되었고, 현 상태로 공사가 준공처리될 예정인지 여부

나. 향후 추가 붕괴에 대비한 보완공사 등 우리시 퇴직간부들이 우려하는 사면붕괴를 방지할 수 있는 예방공사가 필요한지 여부 (※ 예방공사가 필요없을 경우 필요없음 의견 회신)

다. 추가 붕괴에 대비한 예방공사가 필요할 경우, 공사시기, 방법, 소요예산 등에 대한 구체적이고 세부적인 필요사항 등 모든 의견 제시

붙임 : 주요 시정현장 설명회 개최 결과 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	박철수		생활공원팀장	박미애		공원조성과장	10/25 최현실
협조자	주무관	김상엽
시행	공원조성과-12893	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21(무교동, 더익스체인지서울 9층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-2067	/전송	02)2133-1081	/	pcskgb@seoul.go.kr	/	대시민공개