문서번호	설비부-17997
결재일자	2017.10.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박경희		여인웅	10/26 권오식
협 조
	주무관			김도형
	주무관			이지영

「서울시 50+서부캠퍼스 소방 및 전기공사」

준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

도시기반시설본부

설 비 부

「서울시 50+서부캠퍼스 소방 및 전기공사」

준공검사 결과 보고

『서울시 50+서부캠퍼스 소방 및 전기공사』의 도급계약자가 준공검사원을 제출함에 따라 준공검사를 실시하고 결과를  보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 서울시 50플러스 서부캠퍼스 소방(전기소방) 및 전기공사

❍ 공사기간 : 2017.09.18. ~ 2017.10.16

❍ 계약금액 : 20,680,600원

❍ 도 급 자 : 시대전기(주), 대표: 김정숙

Ⅱ		준공검사 근거

❍ 준공계 제출(도급계약자) : 시대전기2017.10-01(2017.10.16.)

Ⅲ		준공검사 내용

❍ 준공검사일자 : 2017.10.18.

❍ 준공검사금액 : 금20,680,600원(전회 기성 없음)

❍ 준공 내역

구분		금액
		계약금액	준공금액	증감 금액
순공사비	재료비	1,339,065	1,339,065
	노무비	13,371,609	13,371,609
	산재보험료	521,492	521,492
	고용보험료	116,332	116,332
	기타경비	706,112	706,112
	소 계	16,054,610	16,054,610
일 반 관 리 비		963,276	963,276
이 윤		1,782,660	1,782,660
공 급 가 액		18,800,546	18,800,546
부 가 가 치 세		1,880,054	1,880,054
도 급 금 액		20,680,600	20,680,600

❍ 준공검사자 : 환경설비과 주무관 김도형, 주무관 이지영

❍ 주요 공사 내용

- 화재 감지기 교체 : 18개

- 실내 조명등 교체 : 106등

- 기타 : 배관 및 배선 1식(상세내역은 붙임 준공서류 중 준공내역서 참조)

❍ 준공검사결과 : 공사설계서와 도면, 시방서, 기타 계약조건의 내용과 같이

이상없이 준공됨.

Ⅳ		조 치 계 획

❍ 준공검사 결과와 소방 및 전기공사가 적합하게 준공되었기에 건설총괄부에        통보하여 준공처리하고자 함.

붙임 : 1. 공사감독조서 1부.

2. 준공서류 1부. 끝.