길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-20268

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	10/26 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/19(목)	10/20(금)	10/21(토)	10/22(일)	10/23(월)	10/24(화)	10/25(수)	계
2016년	108,815	108,174	106,517	106,055	116,548	102,814	99,225	748,148
2017년	93,100	95,600	105,200	105,800	97,200	85,200	90,900	673,000
증 ․ 감	-15,715	-12,574	-1,317	-255	-19,348	-17,614	-8,325	-75,148

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.12~10.18)	금주 공급량(㎥) (10.19~10.25)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
691,100	673,000	-18,100	-2.62

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: -18,100(-2.62% 감소)

- 2017년 10월 현재 전년 대비 공급량: -783,064㎥(감소)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.