＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	염소분산 주입시설 차염 투입배관 고장 수리

1. 행정지원과-21646호(2017.10.25.)와 관련입니다.

2. 공릉배수지내 염소분산 주입시설의 차염 투입배관에서 발생된 누액 발생에 대해 수리를 빠른시간내에 실시하여 염소분산 주입시설의 정상적인 운영이 이뤄 질 수 있도록 하고자 합니다.

가. 건    명 : 염소분산 주입시설내 차염 투입배관 누액 고장 수리

나. 소요금액 : \940,000(구십사만원정)

다. 내    역 : 염소분산 주입시설내 차염 투입배관 누액 고장 수리

(산출기조사서 따로붙임)

라. 채   주 : 태성GT 김영희 (☏043-214-9357)

마. 지출방법 : 카드결재 후 결재 계좌에 대금 입금

(우리은행 1005-401-303486, 북부수도사업소 행정지원과)

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비

수선유지비(재염소처리시설 유지관리 12202)

붙임  1. 염소분산 주입시설내 차염 공급펌프 누액 고장 보고서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 지출결의서 1부.

4. 견적서 2부.

5. 사업자등록증 사본 1부.  끝.

주무관	윤희권		수질팀장	이인형		행정지원과장	10/26 정의석
협조자	주무관	황은주
시행	행정지원과-21714	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	부분공개(6)