문서번호	하천관리과-16804
결재일자	2017.10.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	청계천관리팀장	하천관리과장		물순환안전국장
윤희성	민형일	손경철		10/26 권기욱
협 조

『희망어린이공원 빗물저류조 설치공사』

주민면담 결과보고

2017. 10.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등		■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

희망어린이공원 빗물저류조 설치공사 주민면담 결과보고

희망어린이공원 빗물저류조 설치공사 관련하여 공사반대 주민과 공사안전성 등에 대해 면담을 시행하고 그 결과를 보고드림.

□ 면담개요

○ 일    시 : 2017.10.26.(목) 09:30 ~12:30

○ 장    소 : 이수힐스테이트 관리사무소

○ 참 석 자

- 106동 공사반대 주민 2명

- 서울시(하천관리과장, 담당 주무관), 동작구(안전치수과장, 담당 팀장 및 주무관)

- 외부위원(서상돈), 설계사(수자원, 구조, 지반, 상하수도 담당자)

□ 주민의견 및 답변내용

○ 이수힐스테이트 101동 지하에 저류조가 있으므로 저류조 설치 불필요

⇒ 101동 지하에는 저수조(1,060톤)가 설치되어 있으며, 이는 당해 아파트 내 비상급수시설로 침수를 저감하는 저류조와는 목적이 다름

○ 저류조는 106동 지하주차장 보다 높은 지역에 설치예정으로 저류조 누수로 106동 지하주차장의 누수우려가 있음

⇒ 저류조는 방수시설이 포함된 철근콘크리트 구조이며 강우시 일정기간만 저류하고, 저류조와 106동은 15m 이격되어 있어 저류조 누수로 106동 주차장 누수가 일어날 가능성은 없음

○ 저류조 추가설치가 필요하여도 현재 위치는 부적절하며 하류 저지대 지역에 설치해야 효과가 있음

⇒ 저지대 지역의 직상류 지역에서 저지대로 가는 우수를 일시적으로 저류하여 침수를 예방하는 것으로 희망어린이공원에 저류조 설치시 효과가 있으며, 하류 저지대 지역인 동작대로 일대는 지하철 등으로 저류조 설치가 불가능함

○ 위 설명에 동의 할 수 없으며 106동 보다 낮은 하류지역에 저류조를 설치해야 함

(아파트 단지 입구에 지하철 정거장 신설하면서 저류조를 설치하는 방안 등 106동 앞을 제외한 다른지역에 설치 필요)

*********************

○ ********************************************

□ 행정사항

○ 외부위원(서상돈) 자문비 지급.끝.