문서번호	급수운영과-24021
결재일자	2017.10.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
이명준	10/26 장종욱
협 조
	주무관		최용진
	주무관		김재영

상수도관 이설 협의 보고

(소화전 이설)

2017. 10.

북 부 수 도 사 업 소

(급 수 운 영 과)

명에 의거 관내 지역담당 업무수행중 도봉로 110길 일대 보도 확장공사와 관련하여 저촉되는 소화전 이설요청에 현장을 조사하고 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

○ 도로과-15018(2017.10.23.)호 『도봉로 110길 도로다이어트사업 외1개 사업 추진에 따른 소화전 이설 승인 요청』

□ 현  황

○ 위    치 : ********************

○ 시 행 자 : 도봉구청(도로과)

○ 공사내용 : 도로 다이어트사업, 창동역사 서측 보행환경 개선 사업

○ 이설요청 : 소화전 8개소 이설 요청

□ 보고내용

○ 도봉구청(도로과)에서 시행중인 『도로다이어트 사업』, 『창동역사 서측 보행환경 개선사업』과 관련 소화전이 저촉되어 아래와 같이 이설이 필요한 실정임.

연번	위 치	지장 시설물	(이설)공사개요
1	*************************	지상식 소화전	소화전 이설(L=1m)
2	*********************	지상식 소화전	소화전 이설(L=1m)
3	*********************	지상식 소화전	소화전 이설(L=1m)
4	********************	지상식 소화전	소화전 이설(L=1m)
5	*********************	지상식 소화전	소화전 이설(L=1m)
6	********************	지상식 소화전	소화전 이설(L=1m)
7	***********************	지상식 소화전	소화전 이설(L=1m)
8	*********	지상식 소화전	소화전 이설(L=1m)

*도봉구청 도로과, 도봉소방소 간 이설협의 완료됨.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 저촉되는 소화전 시설물에 대하여 원인자부담으로 자체 이설하도록 별첨과 같이 “이설승인조건”을 부여하여 시행토록 회신하고,

○ 공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등은 “서울특별시수도이설등원인자 및   손괴자부담금 징수조례”에 의거 원인자부담금을 요금과에 의뢰하여 고지서 발부 후 공사 전 납부토록 하고,

○ 공사 전 착공계를 접수받아 서류 검토 후, 공사를 시행토록 하며 공사 완료 후 준공계, 배관상세도, 시설물속성자료를 제출받아 상수도 시설물 유지관리 및 GIS업무처리에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 1. 이설승인 조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.