문서번호	계량기검정과-4039
결재일자	2017.10.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
송홍석		10/26 이종진
협 조
	주무관		기우해

수리한 계량기(저울) 재검정 처리결과 보고

2017. 10. .

수리한 계량기(저울) 재검정 신청 처리 내용

접수 및 검정일		접수 번호		신 청 인									비고
				상호			주 소			전화번호
2017.10.25.		6*******206		극동저울			서울시 강남구 논현로 67길 45 102호
연번	계량기명		형식승인 번호 (모델)		규격	검정구분		기물번호 /제작년월	수리일자		검정결과	합격 필증 번호		비고
1	전기식지시저울		C-05-44		60Kg 400*	** ***		CEAD00469 (2007.01)	2017.10.25.		합격	24
2	전기식지시저울		-		60Kg 400*	** ***		54918165HG2 (2005.08)	2017.10.25.		합격	25
3	판지시저울		MPI-B-09-01-1		60Kg 200*	** ***		20130400	2017.10.25.		합격	26
4	판지시저울		MPI-B-09-01-1		60Kg 200*	** ***		20126694	2017.10.25.		합격	27
5	판지시저울		MPI-B-09-01-1		60Kg 200*	** ***		20130305	2017.10.25.		합격	28
6	판지시저울		MPI-B-09-01-1		60Kg 200*	** ***		20150985	2017.10.25.		합격	29
7	판지시저울		MPI-B-09-01-1		60Kg 200*	** ***		20150875	2017.10.25.		합격	30
8	판지시저울		헙진		60Kg 200*	** ***		04182	2017.10.25.		합격	31
9	판지시저울		MPI-B-09-01-1		60Kg 200*	** ***		20130117	2017.10.25.		합격	32
10	판지시저울		MPI-B-09-01-1		60Kg 200*	** ***		20130208	2017.10.25.		합격	33
11	판지시저울		MPI-B-09-01-1		60Kg 200*	** ***		20150761	2017.10.25.		합격	34
12	판지시저울		MPI-B-09-01-1		60Kg 200*	** ***		20129619	2017.10.25.		합격	35
13	판지시저울		MPI-B-09-01-1		60Kg 200*	** ***		20130345	2017.10.25.		합격	36
14	판지시저울		MPI-B-09-01-1		60Kg 200*	** ***		20140182	2017.10.25.		합격	37
15	판지시저울		MPI-B-09-01-1		60Kg 200*	** ***		20130333	2017.10.25.		합격	38

첨부  전기식 지시저울(2톤이하) 수리 재검정 성적서(기록지) 1부.

판 지시저울(2톤이하) 수리 재검정 성적서(기록지)     1부. 끝.