정전기 제거, 유증기 제거, 사고 제로!
	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물제조소등 신규허가 대상 통보[한국교직원공제회]

1. 귀 청(협회)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관내 위험물제조소등 설치허가 대상을 다음과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대    상: 한국교직원공제회(**************)

나. 위    치: 서울특별시 영등포구 *********

다. 허가내용: 일반취급소, 옥내탱크저장소

연번	제조소등 구분	허 가 번 호	위 험 물 허가품명 및 수량	위험물 저장 및 취급방법
1	일반취급소	제34-0675-171026호	제4류 제2석유류 **********	지하5층 옥내탱크저장소에서 저장된 위험물(경유)을 송유관(25mm)을 통하여 비상발전기에 연결 비상시 발전기 가동용으로 사용
2	옥내탱크 저장소	제23-0676-171026호	제4류 제2석유류 *************	지하5층 내화구조로 구획된 탱크실내에 ** ***********를 설치하여 KSD 3507백관 금속성 배관으로 연결하여 비상발전기에 공급

끝.

	영등포소방서장
수신자	영등포구청장(부과과장),영등포구청장(건축과장),영등포구청장(환경과장),한국소방안전협회장,여의도119안전센터장
담당자	설우철		위험물안전팀장	김경철		예방과장	10/26 강경철
협조자
시행	예방과-23985	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/	firebear@seoul.go.kr	/	부분공개(7)