대형수도계량기실 관리민원에 대한 보고

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-29824		강병국	이준호	10/27 김홍준

명에 의거  DMC자이2단지아파트에서 제기된 민원사항에 대하여 아래와 같이 보고 합니다.

2017년 10월 27일

직 명 : 지방시설주사보 강 병 국

▣ 민원현황

○ 민 원 인 : DMC자이2단지아파트 **************

○ 민원위치 : *************************

○ 민원접수일시 : 2017. 10. 27.  09:30

○ 민원내용

ㆍ2009년 입주시부터 현재까지 대형수도계량기실내 물이 고여 있음

▣ 조치의견

○「서울특별시 수도조례」제40조제1항에 의하면 “대지 경계선 안의 급수설비와 대지경계선 밖에 계량기가 설치되는 경우 그 계량기까지의 관리는 수도사용자등의 책임으로 한다.”고 규정되어 있으며 따라서 관리책임의 주체는 수도사용자(DMC자이2단지아파트 입주자)임을 민원인에게 이해설득 및 안내 하였으나,

○ 현재 계량기실 내부에 가득찬 물로 검침에 어려움이 있을뿐 아니라 맑은물 공급 및 원활한 시설물 유지관리를 위해 급수공사 연간단가계약업체인 적성건설㈜ 최석원에게 양수작업 토록 지시하여 민원을 해소코자 합니다.

- 공사개요 :  대형계량기실 양수작업  1개소.    끝.

부분공개(6)