	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	남산3호터널 무선교신 확인 및 현지적응훈련 결과 보고

1. 재난관리과-6074(2017.10.20.)호 「장대터널 무선교신 확인 및 현지적응훈련 계획」과 관련입니다.

2. 우리119안전센터 관내 장대터널(남산3호터널) 무선교신 확인 및 현지적응훈련 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가.훈련일시: 2017.10.27. 14:00~15:00

나.훈련동원: 펌프차 및 승차대원

다.훈련결과

○ 무선교신 결과 TRS,UHF 모두 수신양호

○ 차단시설 확인 결과 이상없음.(화재시 자동으로 연계 작동.하행선은 요금소에서 통제).

붙임  현지적응훈련 실시 결과 1부.  끝.

담당자	윤병준		1팀장	강창륜		119안전센터장	10/27 문준기
협조자
시행	회현119안전센터-4404	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30 회현119안전센터 (회현동2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/	2012051082@seoul.go.kr	/	대시민공개