문서번호	공원운영과-16839
결재일자	2017.10.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	공원운영과장
김기성		김희곤	10/27 서동선
협조

보라매공원 동문화장실 배수로 정비 계획

2017. 10.

동부공원녹지사업소

공원운영과

보라매공원 동문화장실 배수로 정비 계획

보라매공원 동문화장실 배수로 PVC배관 파손 및 불량으로 문제가 있어, 이를 정비하여 공원 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 정비대상

구 분	위치	문제점	비고
보라매공원	동문화장실	배수로 배관 파손

□ 점검현황

○ 점 검 일 : 2017. 10. 16

○ 점검업체 : ㈜민우건설

□ 점검결과 및 정비계획

○ 점검결과(문제점)

- 우수 배수로 PVC배관 파손으로 배수상태 불량

- 우수 배수로 배관 노출로 주변 환경 미관 저해

○ 조치계획

- 전문업체에 의뢰하여 정비 예정

□ 현장 사진

동문화장실 매설 배관	동문화장실 배수로 위치

□ 행정사항

○ 집행방법 : 일상경비

○ 소요예산 : 2,552,000원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 행정운영경비, 기본경비              공공운영비(201-02)

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서 각 1부. 끝.