	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(1176호,1195호,1243호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-6643(2017.9.27.)호 『2017년도 하반기 소방용수시설 일제 점검 정비 계획 보고(알림)』

나. 현장대응단-7879(2017.10.09)호 『2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획변경 보고』

2. 2017년 하반기 소방용수시설 일제조사 중 소화전 고장이 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

발견일자	대상	담당자	주소	고장내용
2017.10.26.	1176호	장.김 철	강북구 오현로21길 84	제수변 누수
2017.10.26.	1195호	교.장철웅	강북구 한천로913	개폐밸브 고장 제수변 스핀들 불량
2017.10.24.	1243호	위.김성수	강북구 한천로105길 23	몸통 균열

붙임 : 고장내역서 및 사진 3부.  끝.

	현장대응단장
담당자	조병은		진압1대장	김민형		지휘1팀장	김양현		현장대응단장	10/27 박숙자
협조자
시행	현장대응단-8618	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/
전화	2235-3119	/전송		/	choeun00@seoul.go.kr	/	대시민공개