문서번호	신물질분석과-1285
결재일자	2017.10.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장	서울물연구원장
김준일	안재찬	김복순	10/30 정득모

상수도 관로 내 시료분석 결과보고

2017. 10.

서울물연구원

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

상수도 관로 내 시료분석 결과보고

수계전환 시 발생한 시료의 성분분석 결과를 보고함

□ 추진개요

○ 의 뢰 일 : ’17. 9. 19. (누수방지과 유선문의)

○ 의뢰시료 : 이물질시료, 타르시편

○ 발생지점 : 서부수도사업소 관내(*** 부근)

○ 시료분석 : 정관조, 김준일, 이인자

□ 조사결과

[1차 조사결과]

○ 분석방법 : 여과 및 건조 후 자석 부착 육안 확인

○ 분석결과 : 이물질 중 일부는 자석에 부착되어 금속성분이 포함된 것으로 판단됨

이물질 시료	여과 및 건조 후	자석 부착 현상

[2차 조사결과]

○ 분석방법 : 예상물질(배관 타르시편)과 관내 이물질 비교분석

○ 분석기기 : FT-IR(microscope)

○ 분석결과 : 스펙트럼 비교

- ‘타르표준물질’과 ‘배관 타르시편’의 스펙트럼이 달라 서로 상이한 물질로 추정됨

- ‘관내 이물질’은 ‘배관 타르시편’ 스펙트럼과 유사성은 있으나 금속성분 등 여러 가지 성분이 혼합되어 있어 동일물질로 판단하기 어려움

□ 향후계획 : 누수방지과 시험결과 통보