	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	11월 중 비상소화장치 점검 실시 계획

1. 재난관리과-829(2017.2.6.)『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』과 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 11월 중  비상소화장치 점검을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 점검내용

일 시	점 검 대 상	점 검 자	비고
11/3(목)	비소26호: (지하식 6326) 상암동 2-22 비소46호: (지하식 6407) 상암동 1488 비소113호:(지하식 6423) 상암동 1510	센터장(팀장) ※일정 변경가능
11/9(목)	비소26호: (지하식 6326) 상암동 2-22 비소46호: (지하식 6407) 상암동 1488 비소113호:(지하식 6423) 상암동 1510	이륜차 동원 ※필요시 펌프 차량 이용	3팀
11/16(목)	비소26호: (지하식 6326) 상암동 2-22 비소46호: (지하식 6407) 상암동 1488 비소113호:(지하식 6423) 상암동 1510		1팀
11/23(목)	비소26호: (지하식 6326) 상암동 2-22 비소46호: (지하식 6407) 상암동 1488 비소113호:(지하식 6423) 상암동 1510		2팀

나. 안전관리자 : 센터장(팀장)

다. 점검사항

- 비상소화장치함 청소 및 비품정리와 소화전 등 사용가능 여부

- 함 내 손실 또는 망실 여부

- 안내문, 열쇠보관함, 관리번호, 열쇠관리자 등 표기 확인

- 비상열쇠 관리 여부 등.  끝.

담당자	현준		2팀장	김기수		센터장	10/30 이정일
협조자
시행	상암119안전센터-4639	(		)	접수		(		)
우	03905	서울특별시 마포구 월드컵로42길 34 (상암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)309-4119	/전송	02)303-4119	/	myhj3220@seoul.go.kr	/	대시민공개