화재취약대상 간부 현장확인 결과서

검사일자 : 2017. 10.12.(목)

1. 확인대상

대 상 명	고덕동 비닐 하우스 단지			전화번호	*************
소 재 지	**********	대표자	***	주 용 도	화훼용
건물구조	경량 철골조(비닐,떡솜,차광막)			소방안전관리자

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	-소화기등 기초소방시설 상태 적정함	-10년경과 노후소화기 폐기 및 교체토록 계도함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-LPG 연탄난로 관리상태 적정함	-취사용 LPG가스사용시 잠금확인 및 연탄제 처리시 안전관리 계도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	-진입로 협소하여 소방통로가 확보안됨 소방차 진입시 안전 확보	-소방력 집중투입 초기진압 및 연소확대 방지
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	-적정함	-화재발생시 초기진화 및 신고 철저

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명    임  규  섭   (인)

화재취약대상 간부 현장확인 결과서

검사일자 : 2017. 10.16.(월)

1. 확인대상

대 상 명	고덕 전통 시장(태경식품외63개소)			전화번호	*************
소 재 지	************	대표자	***	주 용 도	전통시장
건물구조	철판식 가판대			소방안전관리자

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	-소화기등 소방시설 관리상태 적정함	-보이는 소화기 관리 상태 적정함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-적정함	-취사용 LPG가스사용시 잠금확인 및 문어발식 전기 코드사용 자제 계도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	-시장길이 200m 어닝설치되어 소방통로 확보됨	-
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	-적장함	-화재발생시 초기진화 및 신고 철저

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명    임  규  섭   (인)

화재취약대상 간부 현장확인 결과서                                        검사일자 : 2017. 10.18.(수)

1. 확인대상

대 상 명	명일동 숄벤뉴 레미안 공사장			전화번호	*************
소 재 지	************	대표자	***	주 용 도	주거용
건물구조	R/C조 지하3층,지상35층 13개동			소방안전관리자	***

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	-작업용 산소통,LPG 6통 2개소 관리철저토록 계도함	-
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-소화기,불티비산 방지포 양호함	-용접.용단 작업시 사전 신고토록 계도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	-적정함	-현재 지반 공사중 공정률 30%
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	-공사장 식당 외부에 위치함	-화재발생시 초기진화 및 신고 철저

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명    임  규  섭   (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	임규섭		10/30 김상곤
협조