운영 일지(침지, 가압)2017/10/27 금

주무관	정수과장			결재
고덕현	10/30 최철웅
협 조

문서번호 :	정수과-11885

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	5,790	-	5,598	-	97	-	22	-
가 압 식	15,217	15,519	15,059	15,362	99	99	60	61
계	21,007	15,519	20,657	15,362	98	99	50	61

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.05	-	0.04	0.04
pH	7.4	-	7.3	7.3

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	2,153	0	2,153	1,265	0	1,265	5,437	0	5,437	34	-	34
가압식	2,006	187	1,819	2,869	0	2,869	1,403	0	1,403	1,916	0	1,916

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	475	0	475	150	0	150

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검 ○ 약품투입기 배관 막힘으로 가동 중지 2017.10.26(목). 15시
가압식	○ 시설물 점검