	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 통보(소방용수 057, 078호)

1. 관련근거

가. 2017년도 소방재난 업무가이드 『재난대응편(3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 본부 재난관리과-1951(2017.1.26.)호 『2017년 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

2. 위와 관련하여 현장대응단에서 관리 및 운용중인 소방용수시설의 고장이 발생하여 아래와 같이 통보합니다.

연번	소방용수	식별	위 치	고장내용	사용가부	고장일
1	057호	지하식	자양로 18길25 (구의동 252-111)	원형 지하식 소화전 및 사각 제수변이 각각 위치 및 배수불량 (출수불가)	사용불능	2017.10.17
2	078호	지상식	자양로 104 (구의동 246-17)	제수변 침하 및 스핀들 찾기 어려움 (현재 개방상태)	사용가능	2017.10.17

붙 임  현지확인보고서 2부.  끝.

	현장대응단장
담당자	백호상		진압2대장	이태용		지휘2팀장	경봉규		현장대응단장	10/30 라수찬
협조자
시행	현장대응단-9619	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-455-0119	/전송	02-454-0338	/	22430@seoul.go.kr	/	대시민공개