	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	신도봉시장 자동화재속보설비 설치 확인점검 계획

1. 도봉구청 일자리경제과-35079(2017.10.27.)호 「전통시장 자동화재속보설비 설치 검수 요청』 와 관련입니다.

2. 신도봉시장 자동화재속보설비 설치 및 정상작동여부 확인요청과 관련하여 다음과 같이 확인점검을 실시하고자 합니다.

가. 대상(일정) 및 점검자

대상	위 치	확인사항	점검반	점검일
신도봉시장	도봉구 도당로27길 60 2층 관리사무소	자동화재속보설비 설치 및 작동 여부	위.이현호 교.장하다	10.30. ~ 11.1. (기간중)

나. 결과조치 : 확인점검 실시 후, 일자리경제과 결과(붙임2서식) 통보[11.1.(수)한]

붙 임: 1. 전통시장 설치검수 요청 문서 1부.

2. 설치확인서 1부.  끝.

담당자	안수석		검사지도팀장	이승오		예방과장	10/30 이상일
협조자
시행	예방과-13449	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-3492-3439	/전송	02-3423-1119	/	scyms83@seoul.go.kr	/	대시민공개