문서번호	현장대응단-8058
보존기간	년
결재일자	2017.10.30.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘2팀장	현장대응단장
신청순	이재춘	전결 10/30 김시옥

화재발생종합보고서

화재번호		2017 - 176
출동일시		2017. 10. 22.(일) 15:20 ~ 15:55 (완진 15:26)
발생장소		************************************
피해 내역	인명	없음.
	재산	11천원(부동산 0, 동산 11)
화재원인		부주의(담배꽁초)
발화개요		커피가게 손님이 흡연실 앞에서 휴식 중 타는 냄새를 맡고 직원에게 알려주어 119에 신고한 상황으로서, 누군가 흡연실에서 피우다 꺼지지 않은 담배꽁초를 바닥에 버려 바닥의 방부목 사이쓰레기에 떨어져 착화·발화 추정되어 출동소방대에 의해 진압된 화재임.
붙임 1. 화재발생종합보고서(2017-176) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재유형별 조사서 1부. 4. 화재피해 조사서(재산) 1부. 5. 질문기록서 1부. 끝.

동작소방서장