	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	11월 소방용수시설 및 지리조사 계획 보고

1. 2017년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편『소방용수시설 및 비상소화장치관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 수색119안전센터 11월중 소방용수시설 및 지리조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 및 대상

1) 조사기간 : 2017. 11. 6.(월) ~ 11. 24.(금) (기간중 15일)

2) 조사대상 : 330개소[지상식 70, 지하식 259, 급수탑 1]

가) 다용도소화전 점검 제외(세부 일정 붙임 참조)

나) 비상소화장치 점검 제외(별도 계획 수립 점검)

나. 조사방법 : 소방차 및 이륜차를 활용한 소방용수시설 및 지리조사

1) 각종 훈련, 순찰, 소방활동자료 조사시 병행실시

2) 이륜차 순찰시 노선주변 병행실시

3) 진압대원 도보 소방용수시설 조사(단, 출동소방력 확보)

4) 소방용수시설 조사시 지리조사 병행실시

다. 조사내용

1) 도로포장, 굴착공사 등으로 인한 매몰 및 누수여부 확인

2) 전실내 토사 및 진개 제거와 스핀돌의 윤활유 주입

3) 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 및 장애물설치 여부 확인

4) 보수대상, 보수완료 대상, 임시폐전 등 소방용수시설 조사 철저

라. 주차금지 표지판 부착장소 조사

1) 주․정차 금지 경고표지 및 노면 표시

2) 소방차 통행로 확보를 위한「긴급차 통행로(fire line)」설치

3) 소방차 통행 곤란지역(차량진입이 곤란한 거리가 100m이상 지역)

4) 상습 불법 주 ․ 정차지역, 주택밀집지역 골목길

5) 기타 소방통로확보 곤란지역 및 고지대 등

3. 행정사항 : 소방용수시설 점검결과 119행정정보시스템에 입력 철저.

붙임  1. 소방용수시설 조사일정 1부.

2. 소방활동상 취약지역 지리조사 일정 1부.  끝.

담당자	송연규		2팀장	고금협		센터장	10/30 이동석
협조자
시행	수색119안전센터-4910	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294 (수색동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02)376-0119	/전송	02)307-0041	/	24482@seoul.go.kr	/	대시민공개