“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	은평소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	2017년도 하반기 호흡용 공기충전기 공기품질검사 알림

1. 안전지원과-22655(2017.10.30.)호「2017년도 하반기 호흡용 공기충전기 공기품질검사 알림」와 관련입니다.

2. 2017년도 하반기 호흡용 공기충전기에 대한 전문검사기관 의뢰 공기품질검사 계획을 다음과 같이 알리오니 현장대응단에서는 원활한 업무가 진행될 수 있도록 사전준비에 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 검사수량 : 현장대응단 1대(MSF-1600KFI2)

나. 포집용기 수거 : 2017. 11. 8.(수) 10:00 / 용산소방서 주차장

다. 제출방법 : 시료용 공기포집 용기에 공기충전기 샘플링기록표 작성 동봉 제출

라. 작성대상 샘플링기록 : 붙임참조

3. 행정사항

○ 공기충전기 샘플링 기록표 제출 : 2017. 11. 7.(화)

○ 시료용 공기 포집 시 환기 및 충전기 예비가동를 충분히 하여 가동 후 두 번째 포집 용기를 시료용으로 제출하시기 바랍니다.

붙임  1. 2017년도 하반기 호흡용 공기충전기 공기품질검사 계획 1부(검사 목록 포함)

2. 공기충전기 샘플링 기록표(작성 서식) 1부.  끝.

	소방행정과장
담당자	황호성		장비회계팀장	전다영		소방행정과장	10/31 박선호
협조자
시행	소방행정과-12788	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02)389-3119	/전송	02)359-7019	/	ogong983@seoul.go.kr	/	부분공개(5)