길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-20503

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	10/31 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/24(화)	10/25(수)	10/26(목)	10/27(금)	10/28(토)	10/29(일)	10/30(월)	계
2016년	102,814	99,225	108,481	115,891	92,306	105,217	116,857	740,791
2017년	85,200	90,900	110,000	90,800	105,300	106,400	96,500	685,100
증 ․ 감	-17,614	-8,325	1,519	-25,091	12,994	1,183	-20,357	-55,691

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.17~10.23)	금주 공급량(㎥) (10.24~10.30)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
697,600	685,100	-12,500	-1.79

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: -12,500(-1.79% 감소)

- 2017년 10월 현재 전년 대비 공급량: -812,816㎥(감소)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.