	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 이행여부 현장확인 결과보고[****** 외 1개소]

1. 예방과-33578호(2017. 10. 26.) 『조치명령 이행여부 현장확인 계획(****** 외 1개소)』와 관련입니다.

2. 다중이용업소 소방특별조사 결과 불량사항에 대한 조치명령 이행여부 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2017. 10. 23.(월)

나. 확인대상 및 명령내용

연번	대 상 명	주 소	명 령 내 용
1	******	****************	- 간이S/P 팩케이지 예비전원 불량 3개 - 유도등 점등 불량 2개 - 통로유도등 적응성 불량 6개 - 휴대용비상조명등 점등 불량 44개 - 단독경보형감지기 전원 불량 44개
2	******	****************	- 통로유도등 적응성 불량 2개 - 휴대용비상조명등 점등 불량 5개

다. 확 인 자 : 소방위 이해운, 소방장 박상욱

라. 결과조치 : 완비(붙임문서 참조)

붙임  조치명령 이행여부 현장확인결과 2부.  끝.

담당자	박상욱		담당자	이해운		검사지도팀장	代손옥		예방과장	10/31 박철우
협조자
시행	예방과-34257	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	025684194	/전송	025562119	/	papy6424@seoul.go.kr	/	부분공개(6)