문서번호	기반시설과-4185
결재일자	2017.10.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	전문관	기반시설과장	시설부장
이건용	석대창	박일연	10/31 최진석
협 조
	★주무관			심옥경

원격제어용 통신망 개설 계획

2017. 10.

한강사업본부

(기반시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

원격제어용 통신망 개설 계획

한강 수경시설(분수) 운영과 관련하여 원격 제어망 구축을 통하여 우천 및 비상상황 발생 시 즉각적이고 효율적인 시설물 관리를 하고자 함

□ 개  요

○ 한강 수경시설(분수) 12개소 중 3개소가 원격제어 미운영

원격제어 운영 분수 (7개소)	원격제어 미운영 분수 (3개소)	비고
· 반포 달빛 무지개분수 · 여의도 물빛광장, 수상분수, 안개분수 · 난지 거울분수, 물놀이장분수 · 뚝섬 음악분수, 물보라극장 · 월드컵분수(미운영)	· 뚝섬 벽천분수 · 뚝섬 조형물분수 · 이촌 벽천분수	· 원격제어 미운영 분수 중 이촌 벽천 분수는 금호나들목 CCTV 회선을 이용할 예정

□ 원격제어 필요성

○ 우천 및 비상시 즉각적인 조치(온/오프)

○ 장소에 구애받지 않고 PC 및 모바일을 통하여 원격제어가 가능

□ 보고 내용

○ 원격제어 미운영 분수 유선 인터넷 설치 불가

- KT에 유선 인터넷 회선 신청 결과 설치 불가 지역 판정

○ 자체 통신 망을 구축하여 원격시스템 구축 계획(금회 2개소)

○ 공사 및 복구 비용에 있어 유선 망 보다 무선 망 구축이 타당함

□ 조치 계획

○ 뚝섬 벽천분수

- 벽천분수 ~ 공원용 CCTV 무선망을 구축(신규 구축)

- 공원용 CCTV ~ 뚝섬센터는 기존 CCTV 통신선 이용

- 뚝섬 센터 ~ 본부 사무실은 KT 인터넷 이용

○ 뚝섬 조형분수

- 조형분수 ~ 뚝섬 센터 무선망 구축(신규 구축)

- 뚝섬 센터 ~ 본부 사무실은 KT 인터넷 이용

○ 이촌 벽천분수

- 기존 금호나들목 CCTV 통신선 이용

□ 행정 조치

○ 총무과에 자재 구매 요청(무선송수신기 4EA_2SET)

- 조달청 구매

○ 소요금액: 5,494,300원

○ 예산과목: 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

붙임 1. 내역서 1부

2. 무선통신 장치 설치 위치 1부.  끝.