문서번호	정수과-6000
결재일자	2017.11.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		★정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		서한호	11/01 이달영
협 조
	주무관			한미경
	주무관			조평대

2017년 액체염소(Cl2) 기화기 재검사 계획

2017. 11.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

액체염소(Cl2) 기화기 재검사 계획

정수약품(살균 및 소독)으로 사용되는 액체염소 기화기 재검사를 고압가스 안전관리법에 의거하여, 시행코자 함.

□ 관련법규

○ 고압가스안전관리법 제17조제2항

- 고압가스 용기 및 특정설비는 산업통산자원부령이 정하는 기간이          경과된 경우 시장 ․ 군수 또는 구청장에게 재검사를 받아야 한다.

○ 용기 및 특정설비의 재검사기간(시행규칙 제39조 별표22)

기화기	3년마다

□ 기화기 재검사 계획

○ 기화기 설치현황

명 칭	용 량	수 량	제조년월	이전검사년월	비 고
기 화 기	150kg/hr	1식 (2기)	2011.12	2014.12

○ 재검사 항목

- 외관검사, 기밀시험, 부속품 검사, 안전밸브 성능검사 등

○ 소요예산 산출

[단위 : 원]

구 분	수 량	단 가	금 액	비 고
기화기	1식	1,500,000	1,500,000
합 계			1,500,000

□ 행정사항

○ 소요예산: 1,650천원(일백육십오만원), 부가세포함

○ 계약방법: 재검사 금액이 소액으로 아래의 업체에 의뢰하여 검사를

시행하고 법인카드 결제로 입금 처리코자 함.

○ 계약업체: ****************************

**************************

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비(사무관리비)

○ 재검사기간: 계약일로부터 20일이내

첨부 : 1. 기화기 재검사 시방서 1부.

2. 기화기 견적서 2부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 수의계약 사유서 1부.

5. 용기 및 특정설비의 재검사 관련법규 1부.

6. 청렴계약이행 서약서 1부.

7. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 1부.  끝.