문서번호	간호부-11783
결재일자	2017.11.1.
공개여부	대시민공개

주무관		팀장		간호1과장					결재
김인희		김정옥		11/01 김남희
협 조	주무관
	이복남

11월 환자안전 관리 점검표

☐ 부서/팀 31병동 / 점검일 2017. 11. 1.(수) / 점검자 김인희

구분	점검항목	점검내용	상 태	조치내용(불량시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태	양호■,불량□
		증류수 적정선	양호■,불량□
	흡인기 (suction기)	압력 유지 및 작동상태	양호■,불량□
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SpO2, BP, P, R 표시 기능	양호■,불량□
		EKG Monitor 작동상태	양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호■,불량□
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태	양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호■,불량□
	제세동기	전원작동 및 충전상태	양호■,불량□
		패들정리 확인	양호■,불량□
의료 용구 관리	환자운반차	바퀴작동 상태	양호■,불량□
		운반차 난간	양호■,불량□
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호■,불량□
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호■,불량□
	샤워트롤리	높이 조절 레버 작동	양호■,불량□
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간	양호■,불량□
		intubation-set작동 상태	양호■,불량□
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)	양호■,불량□
		침상 lamp 작동상태	양호■,불량□
		call bell 작동상태	양호■,불량□
		침상난간 상태	양호■,불량□
		낙상주의 표지판 부착 상태	양호■,불량□
		소화기 정 위치	(2)개
	세탁처리실	감염성 폐기물 박스 뚜껑부착	(2)개
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호■,불량□
		오물처리 상태	양호■,불량□
		기타(녹색)와 오염 세탁물(빨강, 노란) 분리상태	양호■,불량□
	목욕실	call bell 작동	양호■,불량□
		미끄럼방지 부착 상태	양호■,불량□
	휴 게 실	환경 청결 상태	양호■,불량□
교 육	간호조무사 및 자원봉사자	안전관리교육 실시(‘17. 10월)	12회/25명
	직원	안전관리교육 실시(‘17. 10월)	4회/23명	매주 목요일
에너지		컴퓨터 절전모드사용, 낮 창가쪽 전등 소등	양호■,불량□
		중식시간 사무실 소등 및 컴퓨터 전원 차단	양호■,불량□
		개인전열기 철거 및 에너지 절약행태 개선	양호■,불량□
특 이 사 항		- 10/10 샤워 꼭지 걸이대 수리 - 10/18 수도 연결관 수리 - 10/24 suction 연결관 수리 - 10/30 천장 냉난방 필터 교체