＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	서울물연구원
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
(경유)
제 목	2017년 3/4분기 수돗물 급수과정별 수질검사 결과 알림

우리 연구원에서 실시한 2017년도 3/4분기 급수과정별 시설에서의 수질검사결과를 다음과 같이 알려드리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 추진근거 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙

나. 검사대상 : 3/4분기 70지점

(정수장 8, 1차배수지 11, 2차배수지 3, 관말48)

다. 검사항목 : 12개 항목

(탁도, pH, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 구리,                   아연, 철, 암모니아성 질소, 총트리할로메탄, 온도)

라. 검사결과 : 검사 대상 전지점에서 수질기준에 적합(붙임 참조)

붙임 : 1. 2017년 3/4분기 수돗물 급수과정별 시설에서의 수질검사 결과 1부.

2. 2017년 3/4분기 수돗물 급수과정별 시설 수질데이터 1부.  끝.

	서울물연구원장
주무관	김새봄		미생물검사과장	차영섭		수질분석부장	11/01 代박현
협조자
시행	미생물검사과-1652	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 서울시 서울물연구원	/
전화	02-3146-1785	/전송	02-3146-1798	/	new0220@seoul.go.kr	/	부분공개(6)