의료장비(환자감시장치) 수리요구서

★주무관	담당주사	간호1과장		결재
남궁복희	이복희	11/01 임미숙
협 조
	주무관		김미숙

문서번호 :	간호부-11901

□ 수리장비 내역

장 비 명	구 매 가	구 매 일	내구연한
환자감시장치 (EKG)	4,950천원	2004.12.30.	8년

□ 용도 및 수리 할 내용

용 도	혈압, 맥박, 산소포화도 모니터링
수리 할 내용	ECG 파형이 나오지 않음.

□ 고장사진

□ 기타의견

제조업체명: 메디아나

전화번호: 02-542-3375

2017. 03. 30.

위 장비에 대하여 수리를 요구합니다.