의료기기 수리 요구서

문서번호	간호부-11900
결재일시	2017.11.1.

결재	주무관	담당주사	간호1과장
	도세현	代송금순	11/01 임미숙
	주무관	김미숙

장 비 명		구매가(원)	구매일	내구연한
자동전자혈압계 (모델명 : FT-700R)		2,010,800	2013.07.18	8년
★ 용도 및 수리 할 내용
용 도	혈압, 맥박 자동 측정
수리 할 내용	혈압측정시 압력이 되지 않고, 커프 손상됨
★ 수리 사진
★ 기타의견
- 제조업체(자원메디칼) 제조업체 전화번호: 053-856-0993

2017.   05.  30.

위의 장비에 대하여 수리를 요구합니다.