	중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	착공신고서, 감리자지정신고서 검토 및 처리완료 알림(회현동1가 203외 1)

1. 민원접수-4273,4274,4275(2017.10.30.)호 『소방시설공사 착공신고서,소방공사감리자 지정신고서, 소방공사감리원 배치통보서』 과 관련입니다.

2. 소방시설공사 착공신고서, 소방공사감리자 지정신고서, 소방공사감리원 배치통보서가 접수되어 검토한 바 소방관계법령에 적합하여 아래와 같이 접수 처리하였음을 알려드리오니, 관련 법령에 적합하게 완공되도록 시공에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시공대상

○ 건물명: 우리은행 본점

○ 위  치: 서울특별시 중구 회현동1가 203외 1

○ 건축주: ㈜우리은행

○ 주용도: 업무시설

○ 규  모: 철근콘크리트구조 지하6층 지상24층 연면적 97,221.68㎡ 1개동

(금회공사면적) 지하1층 129.14㎡

나. 공사종별: 신설

○ 소화설비: 청정소화약제소화설비

다. 감리업체 및 시공업체

○ 감리업체: **********************************

○  시공업체: ********************************

3. 당부사항

가. 소방시설 공사시 자재는 국가검정품 및 KS 제품을 사용하여 적법하게 시공하시기 바라며, 공사업 등록증을 대여하는 등의 불법영업행위나 법정기준에 위반되는 공사를 하는 경우 영업정지, 등록취소 등 행정처분에 의한 불이익을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

나. 건축주 및 건축현장 소장께서는 유사시 원활한 화재진압 및 인명구조활동을 위하여 당해 부지내 각 건축물 주변에는 특수차량의 작전에 필요한 소방활동 공간 및 진입로를 반드시 확보하여 주시기 바라며,

다. 건축 공사 중 화재예방을 위하여 별첨과 같이 방화관리 요령을 알려드리오니 특히 인부숙소,임시사무실,식당 등의 화기안전관리 및 용접공사시 화재예방에 철저를 기하시기 바랍니다.

붙임: 소방시설공사관련 안내문 1부.  끝.

소방업무 처리과정에서 공무원의 불공정.불친절.비리행위 및 제도개선 사항이 있을

경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울특별시 응답소 또는 소방재난본부,소방서

홈페이지 이의제기창구에 신청하여 주시기 바랍니다. 적극 도와드리겠습니다.

부조리 및 불편신고처: 중부소방서장(☎2232-0119),서울소방재난본부 소방감사담당관(☎3706-1831~1834),다산콜센터(☎02-120),서울특별시 응답소 http://eungdapso.seoul.go.kr

	중부소방서장
수신자	한방유비스(주)(04790 서울특별시 성동구 성수일로 77 9층 서울숲아이티밸리 (성수동1가)),(주)우현이앤지(06035 서울특별시 강남구 압구정로2길 58 3층 (신사동))
담당자	김원일		예방팀장	서인식		예방과장	11/01 이철호
협조자
시행	예방과-18729	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02)2232-0048	/전송	02)2238-1803	/	one1k@seoul.go.kr	/	부분공개(7)