	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 재난관리과-7048(2017.9.29.)호 『2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검 • 정비 계획 보고(알림)』 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 관내 소화전 고장발생 내용을 다음과 같이 보고합니다.

연번	대 상	위 치	내 용	비 고
1	공소 1357호(지상식)	금천구 가산디지털1로 186 (JEI PLATZ)	재수변 스핀들고장 관구 조정	사용불
2	공소1528호(지하식)	금천구 시흥대로149가길 29-3 (광명수산 앞 영화맨션입구)	재수변 스핀들고장 관구 조정	사용불
3	공소2078호(지상식)	금천구 가산디지털2로 151-0	몸통 부러짐	사용불
4	공소2650호(지상식)	금천구 서부샛길 664	몸통 부러짐	사용불

붙임  1.고장용수시설 고장발생 현황.  끝.

	공단119안전센터장
담당자	임봉주		1팀장	이서준		센터장	11/02 김준재
협조자
시행	공단119안전센터-5640	(		)	접수		(		)
우	08379	서울특별시 구로구 디지털로34길 56	/
전화	02-855-0119	/전송	02-837-7119	/	26119@seoul.go.kr	/	대시민공개