	강남소방서
수신	******************************************
(경유)
제목	안전시설등 완공신고 보완사항 알림(***)

1. 안전시설등 완공신고서(접수번호 12560 / 2017.11.1.)와 관련입니다.

2. 귀하께서 신고하신 다중이용업소 안전시설등 완공 확인결과 다음과 같이 미비사항을 안내하오니 보완하시고, 완공신고(전화,FAX,방문)하여 주시기 바랍니다.

가. 완비증명서 신고 현황

상 호(업종)	신고인	소재지	건축물구조(영업장규모)
*** *******	***	********** *****	********* *********** ****************

나. 보완(미비) 사항 : 안전시설등 완공신고서와 불일치(구획된 실 추가)

[다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 제11조(안전시설등의 설치신고)에 의거 신고서 및 도면 수정 요함]

3. 상기 미비사항을 보완하여 2017. 11. 9.까지 완공신고서를 접수하여 주시기 바라며, 보완사항을 이행하지 못할 경우 취하가 가능함을 알려드립니다.

	강남소방서장
서무담당	박동춘		검사지도팀장	손옥		예방과장	11/02 박철우
협조자	담당자	오승이
시행	예방과-34589	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-561-2119	/전송	2052-0177	/	eastspring@seoul.go.kr	/	부분공개(6)