학교음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	시설관리과-20798

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	11/02 김태형

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위한 학교내 설치된 음수대 관리 계획에 따라 3개 학교에

출장하여 ‘17년 3분기 관리실태를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2017. 11. 2.

보고자: 시설7급  성명: 양 봉 우

〇 음수대 현황

연번	학교명	주 소	설치 수량	점검 수량	점검결과 및 조치사항
1	강동초등학교	천호2동 306	사용 15개	사용 15개	상태 양호
2	길동초등학교	길동 362	사용 21대	사용 21대	상태 양호
3	동신중학교	천호동 447-9	사용 14대	사용 14대	상태 양호

〇 점검내용

- 수질검사 검사표 부착유무 및 청소상태

- 시설 고장여부 및 기타사항

〇 조치의견

- 3개학교 음수대 전담관리인 운영, 수시청소 점검으로 점검결과 상태 양호함.

- 주기적인(분기별) 점검을 실시하여 음수대 유지 관리 업무에 만전을 기하고자 함.

※ 강동초등학교 음수대 전담관리인 변경(당초: 최찬미 -> 변경: 김명신)

붙임: 음수대 관리 점검 복명서 각 1부.  끝.