＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	현장실정 보고에 대한 회신(잠원동 50-1외 6개소 배급수관 정비공사)

1. 공사감독2처-12706(‘17.10.31.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 우리사업소가 발주하고 귀 공단에서 감독중인 「잠원동 50-1외 6개소 배급수관 정비공사」 현장실정 보고사항에 대하여 아래와 같이 검토결과를 회신하오니 공사관리에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 설계변경시 중복사항, 과다사항 등이 없도록 하고 현장지도시 확인내용 및 감독자 증빙자료(시공사진, 설계도서 등)에 따라 정확한 설계변경이 되도록 처리하시기 바랍니다.

가. 실정보고에 대한 검토결과

구 분	현 황 및 문 제 점	공 단 의 견	검토결과
2구간 기존관 연결부 야간공사 시행	주간공사 시행시 교통혼잡 및 상가단수 민원발생	기존관 연결부 공사 야간공사로 변경	공단 검토의견과 같이 조치하기 바람

끝.

	강남수도사업소장
주무관	김일구		시설관리과장	11/02 박은선
협조자
시행	시설관리과-24300	(		)	접수		(		)
우		강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4895	/전송	3146-4939	/		/	대시민공개