투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사 준공확인 알림(2016-0207-111)

1. 왕뉴3재조 제17-251호(2017.09.13.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 승인한 교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사에 대하여 아래와 같이 준공확인 하였음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 왕십리뉴타운제3구역 주택재개발정비사업조합 교통안전시설물 원인자부담공사(노면표시)」

나. 공사위치 : 성동구 뉴타운3구역 주택재개발 정비사업 지구내

다. 원 인 자 : 왕십리뉴타운제3구역 주택재개발정비사업조합

라. 설계사/감리사 : (주)태영알앤디

마. 시공사 : ㈜창희이엔에스

바. (원인자부담공사)승인일 : 2016.12.06.

사. *********************

· 도로포장공사 구간 하자 처리에 따른 준공지연

· 공사완료후 현장검수시 지적사항 처리 지연

· T-GIS 자료입력 등 제반서류 제출 지연

아. 공사관리번호 : 2016-0207-111

자. 시공현황 : ****************************

· 단계별 노면표시(차선도색· 제거)작업시행 하고 재개발현장주변 도로 평삭작업후

노면표시 신설시공

· ********************************************

· 재귀반사성능 측정결과

종류		연장(m)	시공후 7일 경과후 7일이내				비고
			측정일	재귀반사성능 값
				노면 건조 상태 (평균치)	측정개소	기준
백색	차선	2,992	08.30.	***	**	240	적정
	문자,기호	1,796
	횡단보도	5,163
	소계	9,951	-		-
황색		5,671	08.30.	***	*	150	적정

※ 원인자께서는 시공사 및 감리업체를 통해 준공 6개월 후(2018.04.30.) 1주일이내 노면표시 휘도(재귀반사도)를 측정ㆍ제출하고, 기준미달시 재시공 되도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1) 감리원 준공감리조서 1부.

2) 경찰청 제출양식 1부.

3) 준공 도면 각 1부(용량초과로 T-GIS 참조).  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서울특별시장(교통운영과장),서울성동경찰서장(교통과장),왕십리뉴타운제3구역주택재개발정비사업조합장,(주)태영알앤디,(주)창희이엔에스
주무관	민병훈		도로보수과장	11/02 이상호
협조자
시행	도로보수과-5538	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동)	/
전화	02-2210-1538	/전송	02-2210-1549	/		/	부분공개(5)