보    고    서

등록번호	급수운영과-24896

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	조민성	박장진	11/02 유용일

명에 의거 지역 담당 업무 중 인입관 폐쇄와 관련하여 현장 조사 후 그 결과를 다음과 같이 보고드립니다.

2017. 11. 2.

복 명 자 : 지방시설8급  조 민 성

중부수도사업소장 귀하

1. 인입관 폐쇄 요청 현황

연번	관련문서	주소	관리번호	계량기 구경	비고
1	요금과-28094 (2017.10.31.)	****************	026461511	15㎜

2. 보고 내용

○ 상기 위치 건물주의 폐전 요청으로 요금과에서 계량기 철거 후 우리과에 분기점을 폐쇄해 줄 것을 요청한 사항임.

○ 분기점 폐쇄를 실시하여 미연에 누수 요인을 제거코자 함

- ************** : 200/20 새들 캡 잠금

3. 조치 계획

○ 불용관 누수를 사전에 예방코자, 폐전 수전 분기점 폐쇄 작업을 기 계약된 『2017년 용산구 관내 상수도공사』 업체에 시공지시하여 처리코자 합니다.

붙 임 : 1) 인입관폐쇄의뢰 1부.  끝.