＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	영등포아리수정수센터
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	풍납취수장 부지내 VMS 철거 및 설치작업에 대한 회시

1. 도시기반시설본부 설비부-17585(2017. 10.19)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 풍납취수장에 올림픽대로 VMS 철거 및 설치작업에 따른 협조 요청이 있어 아래와 같이 우리 센터의 의견을 회시하오니 관련 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가.설치 위치에 인천풍납취수장에서 사용하는 도수관로(D=2200㎜)가 매설되어 있어 설치에 따른 풍압, 진동 등으로 향후 시설물에 간접 영향이 우려되는 바 취수장외 다른 장소를 선정하여 주시기 바랍니다.

나.부득히 설치하여야할 경우 설치에 따른 풍압, 진동 등 안전진단을 실시한 후 시행하여 주시기 바랍니다.

다.설치 후 향후 우리센터의 필요에 의해 이설해야할 경우 설치한 귀 본부에서 원인자 부담으로 이설하여 주시기 바랍다.

라.기타 인천풍납취수장에 관한 사항은 인천과 협의하여 진행하여 주시기 바랍니다.

마.공사시 사전에 연락 및 상수도관보호대책을 준수하여 시행하여 주시기 바랍니다.

따로붙임: 1) 상수도관 보호 및 순찰입회 업무지침.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김진수		정수시설과장	유영춘		영등포아리수정수센터소장	11/02 이성락
협조자
시행	정수시설과-10316	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5578	/전송	02-3146-5578	/	kiss0707@seoul.go.kr	/	대시민공개