의료장비(인공호흡기) 수리요구서

주무관	담당주사	간호1과장		결재
천지현	명수영	11/02 임미숙
협 조
	주무관		김미숙

문서번호 :	간호부-11991

□ 수리장비 내역

장 비 명	구 매 가	구 매 일	내구연한
인공호흡기	24,570천원	2013.02.127	10년

□ 용도 및 수리 할 내용

용 도	인공호흡유지기계
수리 할 내용	정기점검시 전문업체에서 Maintenance kit 교체 필요하다고 함. 케이블이 손상됨

□ 고장사진

□ 비고

- 제조업체 : 로브메디텍

- 담당직원 : 정승원  H.P *************

2017. 9. 14

위 장비에 대하여 수리를 요구합니다.