	강남소방서
수신	***********************************************************
(경유)
제목	조치명령 사전통지 및 의견제출 안내[커피스미스 에프씨 삼성점]

행정절차법 제21조 제1항에 따라 우리기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하며 "불량내역에 대하여 의견이 있을 경우에만" 제출하여 주시기 바랍니다.

예정된 처분의 제목

2017년 11월 다중이용업소 비상구 불시단속 대상 결과 조치명령서 처분 통지

당사자

성명(명칭)

******************

주 소

****************************

처분의 원인이 되는 사실

*******************

처분하고자 하는 내용

불량사항 보완 조치명령

법적근거 및 조문내용

○다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조2항

(다중이용업소의 안전관리기준 등)

의견제출

제출처

기 관 명

강남소방서

부서명

예방과

담당자

이철,이상호

주    소

서울시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)

전화번호

02-568-4164

전자우편

주    소

chul2mun2@seoul.go.kr

팩스번호

02-2052-0177

제출기한

2017년 11월 17일 까지

< 의견제출 시 유의사항 >

1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술ㆍ정보통신망 또는 별지 제11호서식에 의한 서면으로 의견제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견 제출기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 의견제출 기한 내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다.

3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그 사실을 알려주

십시요.

4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견 제출기관(강남소방서 예방과)로 문의하시기 바랍니다.

※ 『행정절차법」 제22조 제1항 제3호에 따라 처분의 내용이 ① 인허가등의 취소 ② 신분ㆍ자격의 박탈

③ 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 경우에는 의견제출 기한 내 청문을 신청 하실 수  있습니다.

붙임  의견제출서 1부.  끝.

	【부조리신고 안내】
저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1833 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

제작된 지 10년이 경과한 분말소화기는 2018. 1. 28.까지 교체하셔야 합니다.

관련법령 : 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조의 4

조치방법 : 소화기에 부착된 표시사항의 제작년월 확인 후 10년 경과 시 교체 등

※ 모든 소화기에 대한 연도별 교체수량을 미리 파악하여 예산확보 및 교체하여 주시기 바랍니다.

	강남소방서장
담당자	이상호		검사지도팀장	손옥		예방과장	전결 11/03 박철우
협조자	담당자	이철
시행	예방과-34743	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4164	/전송	02-2052-0177	/	25269@seoul.go.kr	/	부분공개(6)