	중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	착공신고서, 감리자지정신고서 검토 및 처리완료 알림(동호로 197(신당동 358-9))

1. 민원접수-44327,4329,4330,4331(2017.11.03.)호 『소방시설공사 착공신고서,소방공사감리자 지정신고서, 소방공사감리원 배치통보서』 과 관련입니다.

2. 소방시설공사 착공신고서, 소방공사감리자 지정신고서, 소방공사감리원 배치통보서가 접수되어 검토한 바 소방관계법령에 적합하여 아래와 같이 접수 처리하였음을 알려드리오니, 관련 법령에 적합하게 완공되도록 시공에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시공대상

○ 건물명: ㈜유유제약 본사

○ 위  치: 서울특별시 중구 동호로 197(신당동 358-9)

○ 건축주: ㈜유유제약

○ 주용도: 업무시설

○ 규  모: 철근콘크리트구조 지하1층 지상7층 연면적2,661.62㎡ 1개동

나. 공사종별: 증축

○ 소화설비: 소화기구,옥내소화전,CO2소화약제소화설비

○ 경보설비: 자동화지탐지설비,시각경보기

○ 피난설비: 유도등,완강기,비상조명등

○ 소화활동설비: 연결송수관설비,연결살수설비

다. 감리업체 및 시공업체

○ 감리업체: *********************************

○  시공업체: *********************************

**************************

3. 당부사항

가. 소방시설 공사시 자재는 국가검정품 및 KS 제품을 사용하여 적법하게 시공하시기 바라며, 공사업 등록증을 대여하는 등의 불법영업행위나 법정기준에 위반되는 공사를 하는 경우 영업정지, 등록취소 등 행정처분에 의한 불이익을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

나. 건축주 및 건축현장 소장께서는 유사시 원활한 화재진압 및 인명구조활동을 위하여 당해 부지내 각 건축물 주변에는 특수차량의 작전에 필요한 소방활동 공간 및 진입로를 반드시 확보하여 주시기 바라며,

다. 건축 공사 중 화재예방을 위하여 별첨과 같이 방화관리 요령을 알려드리오니 특히 인부숙소,임시사무실,식당 등의 화기안전관리 및 용접공사시 화재예방에 철저를 기하시기 바랍니다.

붙임: 소방시설공사관련 안내문 1부.  끝.

소방업무 처리과정에서 공무원의 불공정.불친절.비리행위 및 제도개선 사항이 있을

경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울특별시 응답소 또는 소방재난본부,소방서

홈페이지 이의제기창구에 신청하여 주시기 바랍니다. 적극 도와드리겠습니다.

부조리 및 불편신고처: 중부소방서장(☎2232-0119),서울소방재난본부 소방감사담당관(☎3706-1831~1834),다산콜센터(☎02-120),서울특별시 응답소 http://eungdapso.seoul.go.kr

	중부소방서장
수신자	(주)유유제약(04598 서울특별시 중구 동호로 197 (신당동)),(주)주은에프에스(05400 서울특별시 강동구 강동대로 143 3층 (성내동, 삼성파크타워)),태흥설비(주)(08741 서울특별시 관악구 솔밭로 19-1 (봉천동)),(주)부성파워텍(14322 경기도 광명시 하안로 60 D동 1003호 (소하동))
담당자	김원일		예방팀장	서인식		예방과장	11/03 이철호
협조자
시행	예방과-18940	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02)2232-0048	/전송	02)2238-1803	/	one1k@seoul.go.kr	/	부분공개(7)