	성동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	(긴급)소방용수시설 고장발생 보고(소방용수 127호)

1. 관련근거

가. 2017년도 소방재난 업무가이드 『재난대응편(3.소방용수시설 및 비상소

화장치 관리』

나. 서울시 재난관리과-1951(2017.1.26.)호 『2017년 소방용수시설 관리운

용 기본계획 알림』

2. 우리119안전센터에서 관리 및 운용중인 소방용수시설의 고장이 발생하여 다

음과 같이 보고합니다.

가. 대상용수 : 127호(지하식)

나. 내    용 : 개폐제수밸브 누수.

다. 발 생 일 : 2017. 10.30

붙임 현지확인보고서 1부.  끝.

	왕십리119안전센터장
담당자	박상준		진압3팀장	김명진		119안전센터장	11/03 이청희
협조자
시행	왕십리119안전센터-1670	(		)	접수		(		)
우	04709	서울특별시 성동구 고산자로 249 (도선동)	/
전화	02-2622-1763	/전송	02-2622-1769	/		/	대시민공개