투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시아동복지센터
수신	내부결재
(경유)
제목	축열조 온도센서 교체비용 지출

우리 센터 보호아동 등에게 난방수를 모았다가 안정적으로 공급해 주는 탱크의 상하부 센서 오작동으로 온도가 불규칙적이고 온도가 적정하게 맞지않아 축열조 온도센서를(지하 전기기계실)교체하고 비용을 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 축열조 온도센서 교체

*******************************

○ 세부내역 : 붙임 명세서 참조

다. 수리내역

○ 출장수리 :‘17. 10. 30(월)

○ 수리업체 : ********************************

***********************************************

※ 종목 : 자동제어반

라. 예산과목 : 아동복지센터, 아동복지서비스증진, 아동복지센터운영, 아동복지센터운영및아동보호전문기관확대, 일반운영비, 공공운영비(100-201-02)

마. 지급방법 : 교체수리 후 해당업체 계좌 이체

********* ㈜한국외환은행 (과천지점)/ 630-*******678

바. 지급방법 : 교체 수리 후 해당업체 계좌 이체

붙임 : 1. 영수증(전자세금계산서, 은행계좌사본 포함) 1부.

2. 교체사진 1부.  끝.

주무관	최종환		서무팀장	이부열		아동복지센터소장	11/03 代이부열
협조자
시행	서울특별시아동복지센터-15739	(		)	접수		(		)
우	06362	서울특별시 강남구 광평로34길 124 (수서동)	/	http://child.seoul.go.kr
전화	02-2040-4203	/전송	02-2040-4290	/	cjhseoul@seoul.go.kr	/	부분공개(6)