문서번호	기전과-5912
결재일자	2017.11.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	11/03 이덕기
협조

도로 기전시설물 작업지시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

남부도로사업소

(기  전  과)

도로 기전시설물 작업지시 계획

도로 기전시설물 에 대해 안전사고 및 시설물 보강등을 통해 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 도로기전서설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사업체 : ******************

○ 공사기간 : 2017. 2.28 ~ 12.30

○ 공사금액 : *************

□ 작업내역

시설물명	작업내용	조 치 내 역	비고
상도터널	- 비상방송용 스피커 및 케이블 설치	- 스피커 26개, 케이블 1,200m
국사봉 터널	- 분전반 교체 케이블 철거 설치	- 전력케이블 배선 40m - 전력량계 철거설치 1개 - 슬리브 44개, 압착단자 40개 - CT 철거설치 1개
반포대교	- 가로등 분전반 교체 2개소 케이블 철거설치	- 전력케이블 배선 14m - 전력량계 철거설치 2개 - 슬리브 14개, 압착단자 14개
	가로등 암대 교체	- 주내배선 2개소 - 암대 교체 2등
산복터널	터널전력감시용 통신케이블 교체	- UTP 4P 140m
도림고가	도림고가 하부 지장물 이설 협조요청(시설보수과-4345, 2017.9.26.) 에 대한 가로등 및 하부 등 전력선 이설	- 전선관 철거설치 40m - 가로등전력케이블배선 20m - 접지전선 신설 44m - 풀박스 2개 - 전력케이블 철거설치 135m
기타	- 기존 비상벨 철거 24개소	- 상도6, 난곡 3, 산복1, 호암1 1 - 대방7, 영등포 2, 잠수교 4

□ 향후계획

○ 위 사항에 대하여 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업 지시 후 조치코자 함.

- 소요금액 : 금29,050천원

- 작업기간 : 2017.11.06.~11.15

○ 현재 점검중인 동절기대비 기전시설물 점검시 지적된 사항이 있을시 조속히 작업지시하여 보수 예정코자 함.

붙임 : 작업내역서 1부.  끝.