문서번호	간호부-11969
결재일자	2017.11.3.
공개여부	대시민공개

주무관		팀장		간호1과장					결재
신영희		조순옥		11/03 代박금옥
협 조	주무관		행정팀장
	이복남		사공화

11월 환자안전 점검표(재활낮병동)

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태 이상	유□, 무□	해당사항 없음
		증류수 적정선	양호□,불량□	해당사항 없음
	흡입기 (suction기)	압력 유지 및 작동상태	양호□,불량□	해당사항 없음
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SpO2, BP, P, R 표시 기능	양호□,불량□	해당사항 없음
		EKG Monitor 작동상태	양호□,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호□,불량□
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태	양호□,불량□	해당사항 없음
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호□,불량□
	제세동기	전원작동 및 충전상태	양호■,불량□
		패들정리 확인	양호■,불량□
의료 용구 관리	환자운반차	바퀴작동 상태	양호□,불량□	해당사항 없음
		운반차 난간	양호□,불량□	해당사항 없음
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호□,불량□	해당사항 없음
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호□,불량□
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	양호□,불량□	해당사항 없음
		높이조절 레버작동	양호□,불량□
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간확인	유□, 무□	해당사항 없음
		intubation-set작동 상태	양호□,불량□	해당사항 없음
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)	유■, 무□
		침상 lamp 작동상태	양호■,불량□
		call bell 작동상태	양호■,불량□
		침상난간 상태	양호■,불량□
		낙상주의 표지판 부착	유■, 무□
		소화기 정 위치	5층복도(2)개
		감염성 폐기물박스 뚜껑부착	(1)개	여자화장실
	오물처리실	일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호□,불량□	해당사항 없음
		오물처리 상태	양호□,불량□	해당사항 없음
		일반(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리상태	유□, 무□	해당사항 없음
	화장실	call bell 작동	양호■,불량□
		미끄럼방지 부착 상태	유■, 무□
교 육	보호자	안전관리 및 감염예방 교육 실시	1월 4회	입원시 OT교육, 모기매개감염증교육
	직원	안전관리교육 실시	월 회	해당사항 없음
에너지		컴퓨터 절전모드사용, 낮 창가쪽 전등소등	양호■,불량□
		중식시간 사무실 소등 및 컴퓨터 전원차단	양호■,불량□
		개인전열기 철거 및 에너지 절약행태 개선	양호■,불량□
특 이 사 항		10월 20일 : 공동화장실 보일러 소리 수리함(공기 제거) 10월 26일 세면대 수도연결관 교체. 장애인 화장실 샤워꼭지 교체

부서명 : 재활낮병동                      점검일 : 2017. 11. 02(목)   담당자 : 신영희