	강북소방서
수신	정석티엠에스 주식회사 귀하(05315 서울특별시 강동구 양재대로121길 26 206호 (천호동, 금성타운))
(경유)	*********
제목	2017. 소방용수시설 도색 및 보온 미흡(불량)대상 재공사 요청

1. 항상 소방행정발전을 위해 적극 협조하시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관내 도색 및 보온공사가 완료된 소방용수시설에 대한 현장확인 결과 미흡(불량)한 대상에 대한 재공사를 요청하오니 조속한 시일 내에 처리 바랍니다.

가. 계약기간 : 2017. 4. 5. ~ 11. 30. (본부 연간단가)

나. 미흡대상 : 30개소 (도색27, 보온3) (붙임참조)

다. 협조사항

1) 도색 및 보온 지침서에 따른 공사 시행

2) 작업완료 후 준공계 제출 및 공사 전․중․후 사진이 첨부된 준공내역서 제출

3) 계약기간 만료(2017. 11. 30.) 전까지 전반적인 공사진행 완료

※ 기타 문의사항은 우리서 담당자(재난관리과 류제승, 02-6946-0153)에게 연락

붙임  1. 도색 지침서 1부.

2. 보온 지침서 1부.

3. 강북소방서 도색 및 보온대상 불량 대상 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	류제승		대응총괄팀장	김경환		재난관리과장	11/03 정진항
협조자
시행	재난관리과-7634	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 3층 재난관리과	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/	ryujs97@seoul.go.kr	/	대시민공개