	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고(염리)

1. 관련근거

가.소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

나.재난대응과-3237(2017.9.25.)호 『2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검· 정비 계획 알림』

다.염리119안전센터-4022(2017.9.27.)호 『2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고』

라.염리119안전센터-4179(2017.10.10.)호 『2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검·변경 계획 보고』

2. 위와 관련, 우리119안전센터 2017년도 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검 (정밀조사) 정비확인 결과를 붙임과 같이  보고합니다.

1) 기    간 : 2017. 10. 10. ~ 11. 02.(22일중 9일)

2) 점검대상 : 313개소(소화전 314개소, 급수탑 1개소, 저수조 1개소, 비상소화장치 17개소)

※ 333개소 보유중 염리3개발지역으로 소화전(19개소) 및 비상소화장치(1개소)임시페전으로 점검대상 제외

3) 점검결과 : 양호 : 292개 , 고장 : 21개(소화전20, 급수탑1)

붙임 : 2017년 하반기 소방용수일제점검 노후소화전 점검결과(최종) 1부.  끝.

	염리119안전센터장
★담당자	곽승호		2팀장	代최종규		센터장	11/03 강강원
협조자
시행	염리119안전센터-4639	(		)	접수		(		)
우	04155	서울특별시 마포구 토정로 37길 27염리119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-713-0965	/전송	02-713-0119	/	gwak119@seoul.co.kr	/	대시민공개