	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 도색 완료에 따른 재검수 결과 알림(정정)

1. 관련문서

가. 재난관리과-10250(2017.10.27.) 『2017년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 검수요청에 따른 재검수 계획 알림』

나. 현장대응단-11421(2017.10.23.)『소방용수시설 도색 완료에 따른 검수 계획』

2. 소방용수시설 도색 및 보온공사 미흡대상 조치완료에 따른 검수결과 알림.

가. 검수대상: 13개소(지상식 2, 지하식 11)

관리번호	구별	식구분	위 치	설치지점
1135	소화전	지하식	도곡로 78길 9(대치동 1016-4)	묘동교회 전면
1647	소화전	지하식	남부순환로 391길 7(대치동 650)	청암빌라트 전면
2964	소화전	지하식	남부순환로 395길 10(대치동 602)	선경3차아파트
473	소화전	지상식	영동대로 511(삼성동 159-1)	무역센터 전면 앞쪽
477	소화전	지상식	영동대로 517(삼성동 159)	아셈타워 전면 앞쪽
1659	소화전	지하식	삼성로92길 23(삼성동 158-7)	WBAR 전면 좌측
943	소화전	지하식	봉은사로103길 8 샘빌딩(삼성동 108)	롯데슈퍼 앞
1652	소화전	지하식	봉은사로82길 21(삼성동 149)	GS25 전면 좌측
1124	소화전	지하식	도산대로62길 17(청담동19-4)	청담동19-4
601	소화전	지하식	학동로77길 24(청담동31-18)	청담동31-18
616	소화전	지하식	압구정로62길 12(청담동 82-7)	효성빌라
1098	소화전	지하식	도산대로81길 8(청담동120)	윌부동산 앞
239	소화전	지하식	도산대로 529(청담동125-18)	한국 마사회 앞

나. 검수내용 : 붙임 참조

붙임 1. 보온 및 도색 검수결과(제출서식) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	윤희성		진압2대장	代최진수		지휘1팀장	조규관		현장대응단장	11/04 손창오
협조자
시행	현장대응단-11707	(		)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 도산대로 320 영동119안전센터	/
전화	02-517-5119	/전송	02-542-0119	/		/	대시민공개