＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사 실정보고에 따른 회신(노후밸브교체공사)

1. 이준 북부-1707-67(2017.11.01.)호 관련입니다.

2. 귀 사에서 위탁 감독중인 『2017년 도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사』의      실정보고에 대한 검토 결과를 다음과 같이 회신하오니 공사감독업무에 철저를 기하여 주      시기 바랍니다.

가. 노후밸브 작업지시(42번)와 관련, 창동 9-3호에 위치한 노후밸브 (D=100mm)교체          코자 하였으나 창동 3,4,6,,8,9,10,12,13번지 일대 분기되는 중간밸브가 없어            단수시 상기 지번인 창동 상(영)업지역 일대에 단수범위가 넓어 급수중단으로 인한        다량의 민원 최소화 및 원활한 수돗물 공급과 시설물 유지관리를 위해 중간밸브            (D=250㎜) 설치가 필요하다고 판단되므로,

나. 귀 사에서 제시한 방법으로 안전 및 정밀시공에 만전을 기하여 주시고 「2017년           도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사」시공업체인 라텍씨앤씨(주)에서

작업후 추후 설계변경시 반영 조치 하시기 바랍니다.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	이준엔지리어링(주) 대표 나석근,라텍씨앤씨(주) 대표 박기춘
주무관	최용진		급수운영과장	11/03 장종욱
협조자
시행	급수운영과-24675	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개