문서번호	전략기획실-5416
결재일자	2017.11.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		전략기획실장
이옥하		11/06 代김명준
협 조
	주무관		김성태

2017년 하반기 정기 하자 검사 결과보고

2017. 11.

서울대공원

(전략기획실)

2017년 하반기 정기 하자 검사 결과보고

유-스트림 공사 등 2건에 대하여 2017년 하반기 정기 하자검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사개요

○ 검사일시 : 2017.10.30. ~ 11.2.

○ 검사대상 : 2건(유-스트림(1단계) 공사, 종합안내소 시설보수 공사)

○ 검사방법 : 현장 확인(육안 점검)

○ 검 사 자 : 이옥하, 김성태

○ 관련근거 : 건설산업기본법 제28조 (건설공사 수급인의 하자담보책임)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제69조 및 동법시행규칙 제69조 (하자검사)

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 (제13장 공사계약일반조건)

준공시설물 하자관리 개선방안 보고 (행정2부시장 방침 제188호, 2013.6.4.)

□ 세부내용

연번	공사명 (공사기간)	하자담보 책임기간	공사내용	도급자 (도급금액)	하자발생 내용	비고
1	유-스트림(1단계)조성공사 (’17.2.28.~8.31)	’17.9.13.~ ’19.9.12	식재기반조성, 녹지대조성 및 식재공사, 포장공사, 수경시설 설치 등	********** ****** **************	왕벚나무 등 수목 고사
2	종합안내소 시설보수 공사 (’16.11.28~12.17)	’16.12.20. ~ ’17.12.19	대공원이야기관 시설 보수 (철거, 바닥포장, 조명 등)	******** ****** ***********	특이사항 발견 못함

□ 조치계획

○ 하자발생 내용은 시공사에 즉시 통보하여 하자 보수공사 조치 완료

○ 지속적인 점검으로 공원 시설물을 안전하고 쾌적하게 관리하여 시민 편의 향상에 기여하고자 함.